| Issued: | ENGINEERING DIVISION | Index Nº: |
| --- | --- | --- |
| March 2018 | POLICIES & PROCEDURES | ENG001 |
| Revised: |  | Approved By: |
|  |  | GM.DOE |
|  | ENERGY |  |
| New Revision Due: |  |  |

Subject: Daily Inspections of Plant Rooms and Equipment : Kiểm tra hằng ngày các phòng máy và thiết bị

2 pages

# POLICY

Daily inspections of plant rooms and equipment are to be conducted to ensure safety, security and housekeeping standards are maintained.

Kiểm tra hàng ngày các phòng và thiết bị sẽ được sử dụng để đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn, an ninh và vệ sinh.

# PROCEDURE

- Daily inspections are to be completed each day.

Kiểm tra hàng ngày phải được hoàn thành mỗi ngày.

- The daily inspection sheet is to be completed.

Hoàn thành báo cáo kiểm tra hàng ngày.

- The inspection sheet is to be filed in the folder as instructed by the Hotel Engineer.

Báo cáo kiểm tra phải được nộp trong thư mục theo hướng dẫn của kỹ sư trưởng.

- Areas found to be dirty or machines OOO are to be rectified where practicable and bought to the attention of the DoE / EM / CE / MM.

Các khu vực bị bẩn hoặc máy móc hỏng ( out of order ) phải được sửa chữa ở nơi sửa chữa

The Chief Engineer is to inspect the results of the daily inspection and arrange for the rectification of defects noted.

Kỹ sư trưởng kiểm tra kết quả kiểm tra hàng ngày và sắp xếp việc sửa chữa cho các lỗi đã phát hiện ra.

All personnel entering plant rooms are to wear:

Tất cả nhân viên vào phòng máy đều phải mặc:

- Closed toe safety foot wear

Đảm bảo ngón chân không bị hở

- No loose clothing or ties

Quần áo không bị rộng hoặc rườm rà

- Long sleeves

Mặc áo dài tay

- No loose jewellery

Không đeo đồ trang sức.

- Personal protective equipment as required

Trang bị thiết bị bảo hộ cá nhân theo yêu cầu

# REFERENCE DOCUMENTS

POLICY AND PROCEDURE

SUPPORT DOCUMENTS