| Issued: | ENGINEERING DIVISION | Index Nº: |
| --- | --- | --- |
| March 2018 | POLICIES & PROCEDURES | ENG002 |
| Revised: |  | Approved By: |
|  |  | GM.DOE |
|  | ENERGY |  |
| New Revision Due: |  |  |

Subject: Energy and Water Management – Utility Recording

Quản lý Năng lượng và Nước

2 pages

POLICY

Take and record the required meter readings and upload to “OPEN Tool” monthly.

Lấy và ghi lại số đo yêu cầu của đồng hồ đo và tải lên “OPEN Tool” hàng tháng.

# PROCEDURE

Meter readings are required at the end of the month for:

Đọc đồng hồ vào cuối tháng để:

- Potable and recycled water ( Nước tái chế )

- Peak, shoulder and off peak electricity

Cao điểm, …………..

- Gas consumption.

Tiêu thụ khí đốt.

Readings are to be taken on the last day of the month or first working day thereafter.

Phải được thực hiện vào ngày cuối cùng của tháng hoặc ngày làm việc đầu tiên sau đó.

# Unit of Measurement

Đơn vị đo lường

The following units of measurement are to be used when recording utility readings:

Các đơn vị đo lường sau sẽ được sử dụng khi ghi các số liệu :

- Electricity (Kwh)

- Water (M3 or Kl)

- Gas (Kg or Gj or Mj)

Utility information (readings) is to be uploaded to “OPEN Tool” monthly.

Các số liệu sẽ được tải lên " OPEN Tool " hàng tháng

Information on “OPEN” should be analyzed monthly as part the Energy Management Plan for your respective hotel.

Thông tin về “OPEN” nên được phân tích hàng tháng như là một phần của Kế hoạch quản lý năng lượng cho khách sạn.

High consumption/usage must be investigated and rectified as soon as possible.

Tiêu thụ / sử dụng cao phải được điều tra và sửa chữa càng sớm càng tốt

# REFERENCE DOCUMENTS

POLICY AND PROCEDURE

SUPPORT DOCUMENTS

Further information is available at http://intraccor.accor.net:8080/C8/Technique/default.aspx Or

ACCORNET > KEYS TO SUCCESS > MAINTENANCE > SUPPORT DOCUMENTS

- OPEN Login Guide

- OPEN User Guide Version 2 – GB

- OPEN Water and energy management overview

- Example Water Meter Reading Card

- Example Gas Meter Reading Card

- Example Electricity Meter Reading Card