| Issued: | ENGINEERING DIVISION | Index Nº: |
| --- | --- | --- |
| March 2018 | POLICIES & PROCEDURES | ENG004 |
| Revised: |  | Approved By: |
|  |  | GM.DOE |
|  | ENERGY |  |
| New Revision Due: |  |  |

Subject: Operation of Plant and Equipment : Hoạt động của máy và thiết bị

1 page

POLICY

Shut down of Plant Equipment

Tắt thiết bị máy

# PROCEDURE

CAUTION : THẬN TRỌNG

- Always refer to operational manuals for specific items of plant and equipment.

Luôn luôn tham khảo hướng dẫn sử dụng cho các hạng mục cụ thể của máy và thiết bị.

- Major plant and equipment is interlocked during shutdown.

Máy và thiết bị tổng phải được khóa lại trong quá trình tắt máy.

- Confirm the identity of the item of plant/equipment you intend to shut down by checking the name plate against the name plate of the breaker.

Xác nhận tên của vật / thiết bị bạn định tắt bằng cách kiểm tra biển tên trên tấm tên của bộ ngắt.

- Turn the switch to the manual/off position with a firm motion.

Xoay công tắc về vị trí bằng cách thủ công / tắt bằng chuyển động chắc chắn.

- Confirm the item of plant/equipment has shutdown.

Xác nhận thiết bị máy / thiết bị đã tắt máy.

- Fit “tag out lock” and complete register as per ENG018.

Phù hợp “tag out lock” và đăng ký hoàn chỉnh theo ENG018.

# REFERENCE DOCUMENTS

POLICY AND PROCEDURE

SUPPORT DOCUMENTS

ENG018 - Testing and Tagging Electrical Appliances

Page 1 of 1