| Issued: | ENGINEERING DIVISION | Index Nº: |
| --- | --- | --- |
| March 2018 | POLICIES & PROCEDURES | ENG008 |
| Revised: |  | Approved By: |
|  |  | GM.DOE |
|  | ENERGY |  |
| New Revision Due: |  |  |

2 pages

Subject: Cooling Towers – Maintenance

# POLICY

To ensure that correct workplace procedures are followed when completing Cooling Towers Maintenance.

Để đảm bảo rằng các quy trình làm việc chính xác được tuân theo khi hoàn thành bảo trì tháp làm mát.

# PROCEDURE

- Only certified/competent persons are allowed to carry out maintenance and water testing on cooling towers and relevant equipment.

# Chỉ những người được chứng nhận / có thẩm quyền mới được phép thực hiện bảo trì và kiểm tra nước trên tháp làm mát và các thiết bị liên quan.

- Service Technician to report to hotel Chief Engineer before and after service.

# Kỹ thuật viên báo cáo cho kỹ sư trưởng của khách sạn trước và sau khi thực hiện.

- Cooling towers and water dosing equipment to be cleaned and inspected as per international Standard – BS/SS/TIS/IS/AS-NZ

# Tháp làm mát và thiết bị định lượng nước được làm sạch và kiểm tra theo tiêu chuẩn quốc tế - BS / SS / TIS / IS / AS-NZ

- If legionella or high bacteria count is detected “Cooling Tower Corrective Action Procedure” to be followed immediately.

# Nếu phát hiện thấy số lượng vi khuẩn cao “Quy trình hành động khắc phục tháp giải nhiệt” phải được thực hiện ngay lập tức.

- Any person who works on or enters the Cooling Towers shall wear the Personal Protective Equipment as per OHS requirement.

# Bất kỳ người nào làm việc trên hoặc đi vào Tháp làm mát đều phải mang Thiết bị Bảo hộ Cá nhân theo yêu cầu của OHS.

- For general passage through the cooling tower area PPE is not required.

Khi không cần thiết đi qua khu vực tháp làm mát PPE là không được phép

- To eliminate any risk of exposure to air borne water particles a disposable face mask shall be worn.

# Để loại bỏ bất kỳ nguy cơ tiếp xúc với các hạt nước không khí sinh ra kỹ thuật viên được đeo một loại mặt nạ dùng một lần.

# For general Admission to the area: . Để đi vào khu vực:

- Obtain a Class P1 disposable mask from the PPE box located in the chiller plant room.

# (a) Lấy khẩu trang dùng một lần P1 từ hộp PPE nằm trong phòng máy làm lạnh.

(b)Fit the mask and ensure correct fit.

# (b) Lắp mặt nạ và đảm bảo độ chính xác.

# For cooling tower maintenance: để bảo trì tháp giải nhiệt:

- Before entering the area fit the designated PPE.

# (a)  Trước khi vào khu vực phù hợp với PPE được chỉ định.

  - Ensure it is fitted correctly.

Đảm bảo nó được lắp đúng cách.

  - Dispose of the PPE in the approved manner. OR

Loại bỏ PPE theo cách đã được quản lý phê duyệt

  - Clean the PPE upon completion of the task – according to manufacturer’s recommendations.

Làm sạch PPE sau khi hoàn thành nhiệm vụ - theo khuyến nghị của nhà sản xuất.

# REFERENCE DOCUMENTS

POLICY AND PROCEDURE

SUPPORT DOCUMENTS