| Issued: | ENGINEERING DIVISION | Index Nº: |
| --- | --- | --- |
| March 2018 | POLICIES & PROCEDURES | GEN010 |
| Revised: |  | Approved By: |
|  |  | GM.DOE |
|  | ENERGY |  |
| New Revision Due: |  |  |

Subject: Water Quality Testing

1 page

POLICY

Water Quality Testing

Kiểm tra chất lượng nước

# PROCEDURE

- Water quality tests of various installations in the Hotel will be tested to comply with the relevant standard for that particular installation.

1. Kiểm tra chất lượng nước của các cài đặt khác nhau trong Khách sạn sẽ được kiểm tra để tuân thủ các tiêu chuẩn liên quan cho việc cài đặt cụ thể đó.

- An independent qualified contractor will conduct tests.

2.  Nhà thầu độc lập đủ điều kiện sẽ tiến hành kiểm tra.

- Areas to be tested are:

Các khu vực cần kiểm tra là:

  - Cooling Towers – AS / NZ/ IS/ SS / TIS / VN

(a) Tháp làm mát - AS / NZ / IS / SS / TIS / VN

  - Outdoor Swimming Pool – Relevant State Health Guidelines for Swimming Pools and Spas

(b) Bể bơi ngoài trời - Hướng dẫn về sức khỏe  có liên quan đối với bể bơi và spa

  - Water Features

(c) Tính năng nước

  - Potable Water (storage tanks)

(d) Nước uống (bể chứa)

- Test results will be reviewed and remedial action taken if required.

4.     Kết quả kiểm tra sẽ được xem xét và thực hiện khắc phục nếu được yêu cầu.

# REFERENCE DOCUMENTS

POLICY AND PROCEDURE

SUPPORT DOCUMENTS

Page 1 of 1