| Issued: | ENGINEERING DIVISION | Index Nº: |
| --- | --- | --- |
| March 2018 | POLICIES & PROCEDURES | GEN012 |
| Revised: |  | Approved By: |
|  |  | GM.DOE |
|  | ENERGY |  |
| New Revision Due: |  |  |

Subject: Potable Water Tank Cleaning

2 pages

POLICY

Potable Water Tank Cleaning.

# Làm sạch bể nước uống.

# PROCEDURE

- The potable water tank is located in the plant room or on the roof of the hotel or underground.

# 1. Bể nước uống được đặt trong phòng máy hoặc trên nóc của khách sạn hoặc dưới lòng đất.

- The tank is to be cleaned annually or semi-annually as per local / international hygiene standards.

# 2. Bể được làm sạch hàng năm hoặc nửa năm theo tiêu chuẩn vệ sinh của địa phương / quốc tế.

- Tank to be disinfected and flushed as per hygiene standards.

# 3. Bể được khử trùng và rửa sạch theo tiêu chuẩn vệ sinh.

- If the Tank is in a confined space and the safety requirements as required in a confirmed space shall be adhered to.

- Full report to be issued on completion. Report to include condition of liner and any repairs necessary.

# 5. Báo cáo đầy đủ sẽ được hoàn thiện khi hoàn thành quá trình. Báo cáo bao gồm điều kiện của lớp lót và bất kỳ sửa chữa cần thiết.

- The tank is to be cleaned in the following manner:

6. Bể được làm sạch theo cách sau:

  - Install by-pass pipe work.

# (a) Lắp đặt đường ống.

  - Drain and pump out tank.

# (b) Bơm nước ra bể xả

  - Scrub walls and clean with high pressure water jet.

# (c) Làm sạch tường bể và làm sạch bằng tia nước có áp lực cao.

  - Remove residual sludge and vacuum the floor.

# (d) Loại bỏ bùn dư và hút bụi sàn.

  - Disinfect and flush as per hygiene standards.

# (e) Khử trùng và tuôn ra theo các tiêu chuẩn vệ sinh.

# REFERENCE DOCUMENTS

POLICY AND PROCEDURE

SUPPORT DOCUMENTS