| Issued: | ENGINEERING DIVISION | Index Nº: |
| --- | --- | --- |
| March 2018 | POLICIES & PROCEDURES | GEN018 |
| Revised: |  | Approved By: |
|  |  | GM.DOE |
|  | ENERGY |  |
| New Revision Due: |  |  |

Subject: Testing and Tagging Electrical Appliances

1 page

POLICY

To ensure that all electrical appliances and equipment is systematically maintained and tested and tagged according to regulations

Để đảm bảo rằng tất cả các thiết bị và thiết bị điện được duy trì và kiểm tra có hệ thống và được gắn thẻ theo quy định

# PROCEDURE

- Each portable appliance, as defined by IS/BS/AS/ local standards requiring regular inspection, testing and calibration shall be tested for Earth Leakage, Continuity and physically examined for signs of wear or damage at regular intervals so as to comply with local standards (BS/AS/IS /TIS/VN/SS - XXXX )

1. Mỗi thiết bị di động, được xác định bởi chuẩn IS / BS / AS / yêu cầu kiểm tra, kiểm tra và hiệu chuẩn thường xuyên phải được kiểm tra rò rỉ, liên tục và kiểm tra các dấu hiệu bị mòn hoặc hư hỏng theo chu kỳ thường xuyên để tuân thủ tiêu chuẩn (BS / AS / IS / TIS / VN / SS - XXXX)

- The test procedure will follow the guidelines as set out in the standards.

2. Thủ tục kiểm tra sẽ thực hiện theo hướng dẫn như được nêu trong các tiêu chuẩn.

- Once tested and the appliance has passed inspection, an approved “Inspection Tag” will be attached to the cord or appliance.

3. Sau khi thử nghiệm và thiết bị đã qua kiểm tra, một “Thẻ kiểm tra” đã được phê duyệt sẽ được gắn vào dây hoặc thiết bị.

- The testing electrician/qualified person will record the appropriate details on this tag.

4. Người thử nghiệm như thợ điện / người có trình độ sẽ ghi lại các chi tiết thích hợp trên thẻ này.

- The appliance details and test result will be recorded in the Testing and Tagging Register or a computerized system.

5. Chi tiết của thiết bị và kết quả kiểm tra sẽ được ghi lại trong Đăng ký kiểm tra và gắn thẻ hoặc hệ thống máy tính.

- The appliance will be re-scheduled for its next inspection via the Maintenance Management System.

6. Thiết bị sẽ được sắp xếp lại để kiểm tra lần sau thông qua Hệ thống Quản lý Bảo trì.

- Testing records should be kept for a minimum of 7 years.

7. Hồ sơ kiểm tra nên được lưu giữ tối thiểu là 7 năm

# REFERENCE DOCUMENTS

POLICY AND PROCEDURE

SUPPORT DOCUMENTS

Page 1 of 1