| Issued: | ENGINEERING DIVISION | Index Nº: |
| --- | --- | --- |
| March 2018 | POLICIES & PROCEDURES | GEN003 |
| Revised: |  | Approved By: |
|  |  | GM.DOE |
|  | GENERAL |  |
| New Revision Due: |  |  |

Subject: Maintenance Reporting

2 pages

POLICY

To ensure the correct procedure is followed for the logging of Maintenance Requests

Đảm bảo quy trình chính xác được tuân thủ theo việc ghi nhật ký các yêu cầu bảo trì

# PROCEDURE

Raising a Work Request

- Open Request.

Mở Yêu cầu.

- Enter the location of the defect/request using the drop down menu.

Nhập vị trí của lỗi / yêu cầu bằng cách sử dụng menu thả xuống.

- Check the history tab to ensure the defect is not already entered.

Kiểm tra tab lịch sử để đảm bảo lỗi chưa được nhập.

- Enter the details of the defect/request in the Description edit box.

Nhập chi tiết về lỗi / yêu cầu trong hộp chỉnh sửa Mô tả.

- Enter the appropriate priority. (See table below).

Nhập mức ưu tiên thích hợp. (Xem bảng dưới đây).

- Submit the request.

Gửi yêu cầu.

| Priority | Description |
| --- | --- |
| OH&S/Risk | Defect possess an immediate and serious threat to staff/guests : Rủi ro có mối đe dọa trực tiếp và nghiêm trọng đối với nhân viên / khách |
| GM’s Request | Request of high operational importance : yêu cầu của GM về tầm quan trọng hoạt động cao |
| Guest Request | Request initiated by or directly affecting guest comfort: Yêu cầu khách được đề xuất trực tiếp vì ảnh hưởng đến sự thoải mái của khách |
| Kitchen/Front of House | Request/defects which immediately affect the operational capacity of the kitchen |
| Back of House | Requests/Defects that do not immediately affect operations : Các lỗi không ảnh hưởng ngay lập tức đến các hoạt động |
| Planned Maintenance | Routine planned tasks |

Procedures can be adapted to suit the software / manual systems being used by individual properties, however the basic requirements as listed should always be included in the Work Request.

Thủ tục có thể được điều chỉnh cho phù hợp với các hệ thống phần mềm / thủ công đang được sử dụng bởi các thuộc tính riêng lẻ, tuy nhiên các yêu cầu cơ bản như được liệt kê phải luôn được đưa vào Yêu cầu công việc.

# REFERENCE DOCUMENTS

POLICY AND PROCEDURE

SUPPORT DOCUMENTS