| Issued: | ASIA PACIFIC ENGINEERING DIVISION | Index Nº: |
| --- | --- | --- |
| January 2007 | POLICIES & PROCEDURES | GEN007 |
| Revised: |  | Approved By: |
| October 2013 |  | GM.DOE |
|  | GENERAL |  |
| New Revision Due: |  |  |
| October 2015 |  |  |

Subject: Environmental Incident Register

2 pages

POLICY

To ensure the correct procedures are followed for the accurate recording of an Environment Incident.

Để đảm bảo các quy trình chính xác được tuân theo để ghi chính xác sự cố Môi trường.

# PROCEDURE

In the event of an incident, which may impact upon the environment, all relevant details must be recorded in the Environmental Incident Register.

Trong trường hợp có sự cố, có thể ảnh hưởng đến môi trường, tất cả các chi tiết liên quan phải được ghi vào Sổ đăng ký sự cố môi trường.

Examples of incidents which should be recorded: Ví dụ về các sự cố cần được ghi lại:

  - Oil or chemical spills in kitchens.

Tràn dầu hoặc hóa chất trong bếp.

  - Burst sewer pipe.

Ống cống thoát nước.

  - Grease trap overflow.

Tràn tràn dầu mỡ.

  - Trade waste spill.

Tràn chất thải thương mại.

  - Disposal of contaminated waste.

Xử lý chất thải nhiễm bẩn.

  - Discharge of CFC gas into atmosphere.

Xả khí CFC vào khí quyển.

  - Driveway and car park oil spills.

Sự cố tràn dầu trên đường lái xe và bãi đỗ xe.

# The register shall be kept by the Regional Engineer.

Sổ đăng ký sẽ được Kỹ sư khu vực lưu giữ.

- Incidents which must be reported to the local authorities:

Sự cố phải báo cáo với chính quyền địa phương:

  - Cooling Tower water spill into storm water system.

Làm mát nước tràn vào hệ thống nước mưa.

  - Trade waste (grease trap overflow) spill into storm water system.

Chất thải thương mại (tràn dầu mỡ) tràn vào hệ thống nước mưa.

  - Major discharge of CFC into atmosphere e.g. Chiller gas leak.

Việc xả CFC chính vào khí quyển, ví dụ: Chiller gas leak.

  - Sewer leak into storm water system.

Thoát nước thải vào hệ thống nước mưa.

# REFERENCE DOCUMENTS

POLICY AND PROCEDURE

SUPPORT DOCUMENTS