| Issued: | ENGINEERING DIVISION | Index Nº: |
| --- | --- | --- |
| March 2018 | POLICIES & PROCEDURES | GCF001 |
| Revised: |  | Approved By: |
|  |  | GM.DOE |
| New Revision Due: | GUEST COMFORT |  |

Subject: Routine Room Inspections

1 page

POLICY

Complete routine Room Inspection and log defects.

Hoàn thành kiểm tra phòng thường xuyên và các lỗi đăng nhập.

# PROCEDURE

- Rooms are to be inspected in accordance with the planned maintenance schedule prepared and in the format of Accor.

Các phòng phải được kiểm tra phù hợp với lịch bảo trì theo kế hoạch đã được chuẩn bị và theo định kì của Accor.

- Ensure rooms to be inspected are vacant. This may require inspections to be preplanned to allow for rooms to be placed out of order the night before inspection is to take place.

Đảm bảo phòng được kiểm tra là trống. Kiểm tra phải được đặt trước để được cho phép các phòng được kiểm tra sẽ được chuẩn bị trước 1 đêm trước khi kiểm tra được thực hiện.

- Rooms are to be inspected in accordance with check points on the Room Inspection Check List.

Các phòng phải được kiểm tra phù hợp với các điểm kiểm tra trong Danh sách kiểm tra kiểm tra phòng.

- All defects are to be logged in and defects which can be rectified within 5 minutes are to be completed immediately.

Tất cả các lỗi phải được ghi lại và các lỗi có thể được sửa chữa trong vòng 5 phút sẽ được hoàn thành ngay lập tức.

- The Rooms Inspection Checklist is to be filed in the appropriate folder on completion.

Danh sách kiểm tra kiểm tra phòng phải được lưu trữ trong thư mục thích hợp khi hoàn thành.

- HSK/cleaning issues are to be brought to the attention of the Chief or Assistant Chief Engineer and the Executive House Keeper.

Các vấn đề về HSK / vệ sinh sẽ được trình lên Trưởng phòng hoặc Trợ lý kỹ sư trưởng và Người quản lý khánh sạn.

- Rooms are to be left in a clean/inspected state where possible. Rooms not able to be left in a clean / inspected state are to be brought to the attention of the Assistant Manager and Executive House Keeper.

Các phòng phải được để ở trạng thái sạch sẽ / được kiểm tra nếu có thể. Các phòng không được đặt tình trạng sạch sẽ / các phòng được kiểm tra sẽ được trình lên Trợ lý Giám đốc và Người quản lý khánh sạn.

- The Assistant Manager is to be informed on completion of the room inspection.

Trợ lý sẽ được thông báo khi hoàn tất kiểm tra phòng.

# REFERENCE DOCUMENTS

POLICY AND PROCEDURE

SUPPORT DOCUMENTS

Page 1 of 1