| Issued: | ENGINEERING DIVISION | Index Nº: |
| --- | --- | --- |
| March 2018 | POLICIES & PROCEDURES | GCF003 |
| Revised: |  | Approved By: |
|  |  | GM.DOE |
| New Revision Due: | GUEST COMFORT |  |

Subject: Bathroom Maintenance

2  pages

POLICY

Common Bathroom Maintenance

Bảo trì phòng tắm

# PROCEDURE

Replacement of toilet seat : Thay thế ghế vệ sinh

- Undo hold down bolts located under the seat at rear of  pan.

Hoàn tác giữ bu lông nằm dưới ghế ở phía sau chảo.

- Remove old seat

Tháo ghế cũ

- Fit new seat ensuring seat is set square on pan.

Lắp ghế mới đảm bảo chỗ ngồi được đặt vuông trên chảo.

- Tighten hold down bolts.

Siết chặt bu lông giữ.

# Replacement of flush unit

- Isolate water supply

Cách ly cấp nước

- Remove cistern lid.

Tháo nắp phễu thoát nước.

- Locate flusher unit and remove. (Refer to unit manual for specific instructions).

Xác định vị trí máy nghiền và loại bỏ. (Tham khảo hướng dẫn sử dụng đơn vị để được hướng dẫn cụ thể).

- Replace in reverse order.

Thay thế theo thứ tự ngược lại.

# Grouting

- Remove old grout by scouring with a sharp instrument.

Dùng dụng cụ sắc để loại bỏ lớp vữa cũ

- Clean surface and remove all dust and any soap scum.

làm sạch bề mặt và loại bỏ tất cả bụi và bất kỳ scum xà phòng.

- Clean up all dust and removed grout.

Làm sạch tất cả bụi và vữa vừa loại bỏ

Mix grout.: Trộn vữa.

- Work grout into gaps between tiles with a damp sponge.

Chát vữa vào khoảng trống…

- Allow to set.

- Clean up with a damp sponge.

Làm sạch bằng miếng bọt biển ẩm.

Fixtures and fittings : Đồ đạc và phụ kiện

- Fixtures and fittings are to remain tight and well fitted at all times.

Đồ đạc và phụ tùng phải được giữ chặt và được trang bị sẵn sàng

- Where fittings are replaced, stainless steel fixtures are to be used.

Khi phụ kiện được thay thế, đồ đạc bằng thép không gỉ sẽ được sử dụng.

# REFERENCE DOCUMENTS

POLICY AND PROCEDURE

SUPPORT DOCUMENTS