| Issued: | ENGINEERING DIVISION (BỘ PHẬN KỸ THUẬT) | Index Nº: |
| --- | --- | --- |
| January 2023 | POLICIES & PROCEDURES (CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH) | SSC003 |
| Revised: |  | Approved By: |
|  |  | GM.DOE |
|  | SAFETY & SECURITY (AN TOÀN VÀ AN NINH) |  |
| New Revision Due: |  |  |

1 page

Subject: Tag Out of Defective Equipment
( Chủ đề: Quy trình gắn nhãn cho thiết bị lỗi)

# POLICY

To ensure that safe work procedures are followed to ensure that damaged or defective equipment is correctly tagged, recorded, repaired and released back into operation.

Để đảm bảo rằng các quy trình làm việc an toàn được tuân theo đảm bảo rằng thiết bị bị hư hỏng hoặc bị lỗi được gắn thẻ, ghi lại, sửa chữa và phát hành lại một cách chính xác.

# PROCEDURE

When any equipment such as furniture and fittings are removed for maintenance work or repairs the following procedures must be followed.

Khi bất kỳ thiết bị nào như đồ đạc và phụ kiện được tháo ra để bảo trì hoặc sửa chữa thì phải tuân thủ các quy trình sau đây.

- The person removing the item (chairs, tables, trolleys etc.) must ensure that the “Out of Order” tag is attached to the item.

Kỹ thuật viên phải đảm bảo các vật cần sửa chữa như (ghế, bàn, xe đẩy, vv) phải đảm bảo rằng thẻ “ooo” được gắn vào vật phẩm đó.

- Record on the tag the exact details of the relevant department, person responsible, type of defect and date.

Ghi vào thẻ các chi tiết chính xác của bộ phận liên quan, người chịu trách nhiệm, loại lỗi và ngày tháng.

- Upon completion, faulty/defective equipment must be taken to the maintenance department.

Khi hoàn thành, thiết bị bị lỗi / bị lỗi phải được đưa đến phòng bảo trì.

- Maintenance department will inspect and determine necessary repairs required.

Bộ phận bảo trì sẽ kiểm tra và xác định các sửa chữa cần thiết.

- Only a responsible person can remove “Out of Order” tags.

Chỉ một người có trách nhiệm mới có thể xóa các thẻ “ooo”.

- Unauthorized removal of a tag before a responsible person inspected it will result in disciplinary action.

Việc loại bỏ một thẻ không hợp pháp trước khi một người chịu trách nhiệm kiểm tra nó sẽ dẫn đến hành động kỷ luật.

# REFERENCE DOCUMENTS

POLICY AND PROCEDURE

SUPPORT DOCUMENTS