| Issued: | ENGINEERING DIVISION (BỘ PHẬN KỸ THUẬT) | Index Nº: |
| --- | --- | --- |
| January 2023 | POLICIES & PROCEDURES (CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH) | SSC005 |
| Revised: |  | Approved By: |
|  |  | GM.DOE |
|  | SAFETY & SECURITY (AN TOÀN VÀ AN NINH) |  |
| New Revision Due: |  |  |

2 pages

Subject: Replacement of a Light Fitting
(Chủ đề: Thay thiết bị chiếu sáng)

# POLICY

To ensure that safe work procedures are followed during the replacement of light fittings.

Đảm bảo rằng các quy trình làm việc an toàn được tuân thủ trong khi thay thế.

# PROCEDURE WARNING

- Serious injury / death can result from electrocution - NEVER WORK ON LIVE CIRCUITS

Thương tích / tử vong nghiêm trọng có thể do điện giật - KHÔNG BAO GIỜ LÀM TRỰC TIẾP TRÊN MẠCH

- Ensure power is isolated and tagged out before commencement of work

Đảm bảo điện bị cô lập và được gắn thẻ trước khi bắt đầu công việc

- Replacement of light fittings may require the use of a ladder – refer to SSC007 - Working on Ladders

Việc thay thế có thể yêu cầu sử dụng thang - tham khảo SSC007 - Làm việc trên thang

- Remove lamp/tubes and store in a safe place.

Tháo đèn / ống và cất giữ ở nơi an toàn.

- Remove plug from socket (where fitted).

Tháo phích cắm khỏi ổ cắm (nơi lắp).

- Remove lamp holder. (See manufactures instructions for specific fitting)

Tháo ngăn chứa đèn. (Xem hướng dẫn cụ thể của nhà sản xuất)

- Replacement in reverse order.

Thay thế theo thứ tự ngược lại.

- Lamps/tubes should be replaced.

Đèn / ống nên được thay thế.

- De-isolate turn on and test.

Cô lập để bật và thử nghiệm.

- If fitting fails to work, report to Chief Engineer

Nếu lắp không hoạt động, báo cáo với kỹ sư trưởng

# REFERENCE DOCUMENTS

SSC007 - Working on Ladders

SSC002 – Electrical Lock out and Tag out

POLICY AND PROCEDURE

SUPPORT DOCUMENTS