| Issued: | ENGINEERING DIVISION (BỘ PHẬN KỸ THUẬT) | Index Nº: |
| --- | --- | --- |
| January 2023 | POLICIES & PROCEDURES (CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH) | SSC008 |
| Revised: |  | Approved By: |
|  |  | GM.DOE |
|  | SAFETY & SECURITY (AN TOÀN VÀ AN NINH) |  |
| New Revision Due: |  |  |

2 pages

Subject: Working with Extension Cords
(Chủ đề: Sử dụng dây nối dài)

# POLICY

To ensure that safe work procedures are followed in the use of electrical extension cords.

Đảm bảo rằng các quy trình làm việc an toàn được tuân thủ trong việc sử dụng dây điện.

PROCEDURE

WARNING:

Serious injury can result from persons tripping/falling over powered cords

Chấn thương nghiêm trọng có thể do bị vấp ngã trên dây điện

Extension cords must have a current electrical test tag affixed

Dây nối dài phải có thẻ thử nghiệm điện được gắn liền

Do not run extension cords where water may be present

Không được cắm dây điện nơi có thể có nước

# CARE

Ensure the extension cord being used is of the correct rating for the application

Đảm bảo dây nối được sử dụng…..

- Isolate the area where extension cords are to be run.

Cô lập khu vực có dây nối.

- Connect power to tool, commencing with the tool and working toward the supply.

Kết nối nguồn điện với công cụ, bắt đầu với công cụ và hướng tới nguồn cung cấp.

- Ensure power is isolated before connecting and disconnecting extension cords.

Đảm bảo điện bị cô lập trước khi kết nối và ngắt kết nối dây.

- Extension cords are to be taped down/ covered where they cross walk ways.

Dây kéo dài sẽ được ghi xuống / che phủ khi chúng đi qua các lối đi bộ.

- Ensure both the tool plug and the power socket are of same type and matching.

Đảm bảo cả phích cắm công cụ và ổ cắm điện đều có cùng loại và khớp.

- Ensure that the “ground / Earth“ lead is always connected and present.

Đảm bảo rằng dây dẫn “đất / đất” luôn được kết nối.

POLICY AND PROCEDURE

SUPPORT DOCUMENTS

REFERENCE DOCUMEN