| Issued: | ENGINEERING DIVISION (BỘ PHẬN KỸ THUẬT) | Index Nº: |
| --- | --- | --- |
| January 2023 | POLICIES & PROCEDURES (CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH) | SSC010 |
| Revised: |  | Approved By: |
|  |  | GM.DOE |
|  | SAFETY & SECURITY (AN TOÀN VÀ AN NINH) |  |
| New Revision Due: |  |  |

2 pages

Subject: Using Power Tools
(Chủ đề : Sử dụng dụng cụ điện)

# POLICY

To ensure that safe work procedures are followed when using of power tools.

Đảm bảo rằng các quy trình làm việc an toàn được tuân theo khi sử dụng các công cụ điện.

# PROCEDURE

Powered tools are, but not limited to: Các công cụ được hỗ trợ nhưng không giới hạn:

Portable/fixed drills : Máy khoan di động / cố định

Portable/fixed saws : Cưa cầm tay / cố định

Welders : Hàn

Heaters/blowers: Máy sưởi / máy thổi

An implement requiring mains/battery power to operate:  Triển khai yêu cầu nguồn điện / pin hoạt động

# WARNING:

Powered tools may sever digits and or limbs : Các công cụ được hỗ trợ có thể cắt đứt chân tay

Cuttings from powered tools may injury eyes – safety glasses are to be worn : Dụng cụ cắt có thể làm bị thương mắt – phải đeo kính an toàn.

Powered tools may generate injurious noise - ear protection may be required : Các công cụ hỗ trợ có thể tạo ra tiếng ồn – Cần đeo bảo vệ tai khỏi tiếng ồn.

Do not wear loose clothing or jewellery. Long hair, clothing or jewellery may be come fouled / entangled in powered tools: Không mặc quần áo rộng hoặc đồ trang sức. Tóc dài, quần áo hoặc đồ trang sức có thể bị lỗi / vướng vào các dụng cụ được hỗ trợ

Powered tools may come in contact with live electrical circuits within walls and cavities : Các công cụ hỗ trợ có thể tiếp xúc với các mạch điện trực tiếp trong các bức tường và khoang

Powered tools must have a current electrical test tag affixed : Các công cụ được hỗ trợ phải có thẻ thử nghiệm điện được gắn liền

# CARE

Cables for electrical supply should be used as per SSC008 - Working with Extension Cords

Cáp điện cung cấp nên được sử dụng theo SSC008

Do not use powered tools if they appear to be damaged or power cords frayed/cut

Không sử dụng các công cụ được hỗ trợ nếu chúng có vẻ bị hư hỏng hoặc dây điện bị sờn / cắt

Do not leave powered tools unattended

- Isolate the area where power tools are to be used with appropriate barriers.

Cô lập khu vực nơi các dụng cụ điện được sử dụng với các rào cản thích hợp.

- Check if portable tool has current test tag fitted to lead to ensure it is safe to use.Check to confirm there are no live power cables, hydraulic/gas piping within wall/ceiling cavities before commencing operation of powered tools : Kiểm tra xem công cụ cầm tay có thẻ thử nghiệm được trang bị để đảm bảo an toàn sử dụng hay không, Kiểm tra để xác nhận không có cáp điện trực tiếp, đường ống thủy lực / khí trong khoang tường / trần trước khi bắt đầu vận hành các công cụ được cấp nguồn.

- Remove/secure any loose clothing, jewellery or long hair.

Loại bỏ bất kỳ quần áo rộng, đồ trang sức hoặc tóc dài.

- Ensure guests/staff are not exposed to loud noise as a result of the operation of a powered tool.

Đảm bảo khách / nhân viên không bị tiếp xúc với tiếng ồn lớn do hoạt động của công cụ làm việc.

- Ensure guests/staff are not exposed to debris as a result of the operation of powered tools.

Đảm bảo khách / nhân viên không tiếp xúc với các mảnh vụn do hoạt động của các công cụ làm việc.

- Ensure the intended power supply is adequate for the powered tools to be used.

Đảm bảo nguồn điện lưu trữ đủ cho các công cụ được cấp nguồn để sử dụng.

- Connect power to tool, commencing with the tool and working toward the supply.

Kết nối điện với công cụ, bắt đầu với công cụ và làm việc hướng tới nguồn cung cấp.

- On completion of work isolate power supply.

Khi hoàn thành công việc phải cô lập nguồn điện.

# REFERENCE DOCUMENTS

POLICY AND PROCEDURE

SUPPORT DOCUMENTS

SSC008 - Working with Extension Cords