| Issued: | ENGINEERING DIVISION (BỘ PHẬN KỸ THUẬT) | Index Nº: |
| --- | --- | --- |
| January 2023 | POLICIES & PROCEDURES (CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH) | SSC013 |
| Revised: |  | Approved By: |
|  |  | GM.DOE |
|  | SAFETY & SECURITY (AN TOÀN VÀ AN NINH) |  |
| New Revision Due: |  |  |

1 page

Subject: Noise in Plant Rooms
(Chủ đề: Tiếng ồn trong phòng máy)

# POLICY

To ensure that safe work procedures are followed to prevent ear injury from noise.

Để đảm bảo rằng các quy trình làm việc an toàn được tuân theo để ngăn ngừa chấn thương tai do tiếng ồn.

# PROCEDURE

- Relevant hearing protection signage should be displayed at lant Room Entrance.

Các biển báo bảo vệ thính giác có liên quan sẽ được hiển thị tại Lối.

- All staff and contractors are to wear approved hearing protection whilst working in plant rooms.

Tất cả nhân viên và nhà thầu đều phải đeo thiết bị bảo vệ thính giác trong khi làm việc trong các phòng.

- Disposable ear plugs are available from the Engineer’s Workshop or inside Plant Room.

Phích cắm tai dùng một lần có sẵn tại Hội thảo của kỹ sư hoặc bên trong Phòng thực vật.

- No person is allowed to perform any work in Plant Room without wearing proper ear protection.

Không ai được phép thực hiện bất kỳ công việc nào mà không bảo vệ tai phù hợp.

# REFERENCE DOCUMENTS

POLICY AND PROCEDURE

SUPPORT DOCUMENTS

Page 1 of 1