| Issued: | ENGINEERING DIVISION (BỘ PHẬN KỸ THUẬT) | Index Nº: |
| --- | --- | --- |
| January 2023 | POLICIES & PROCEDURES (CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH) | SSC015 |
| Revised: |  | Approved By: |
|  |  | GM.DOE |
|  | SAFETY & SECURITY (AN TOÀN VÀ AN NINH) |  |
| New Revision Due: |  |  |

2 pages

Subject: Working on the Roof
(Chủ đề: Làm việc trên mái)

# POLICY

Ensure that roof access is tightly controlled and to ensure that safe work procedures are followed when working of the roof.

Đảm bảo rằng việc kiểm tra mái nhà được kiểm soát chặt chẽ và đảm bảo rằng các quy trình làm việc an toàn được tuân theo khi làm việc trên mái nhà.

PROCEDURE

WARNING:

Non-engineering personnel are forbidden from entering the roof area except for the purpose of daily site inspections or emergencies BUT with prior information to DoE.

Nhân viên phi kỹ thuật không được phép vào khu vực mái nhà ngoại trừ mục đích kiểm tra hàng ngày hoặc trường hợp khẩn cấp NHƯNG thông tin trước tới DoE.

- The Chief Engineer or his delegate is to ensure all contractors who are to be employed on the roof are entered in the contractor’s logbook, held at security or in the Engineer’s office.

Các kỹ sư trưởng đảm bảo các nhà thầu được làm việc trên mái nhà phải được nhập vào nhật ký của nhà thầu, hoặc sổ an ninh hoặc trong văn phòng của kỹ thuật.

- Engineering staff are to inform the Chief Engineer, or in his absence, the Duty Manager before proceeding onto the roof.

Nhân viên kỹ thuật phải thông báo cho kỹ sư trưởng, trước khi tiến hành lên mái nhà.

- No work is to be conducted within 3.5 meters of the edge of the building or at heights greater than 3.5 meters or as stipulated by Work Cover regulations without approved harnessing equipment.

Không có công việc nào được tiến hành trong phạm vi 3,5 mét của mép tòa nhà hoặc ở độ cao lớn hơn 3,5 mét hoặc theo quy định của các quy định của Work Cover mà không có thiết bị được phê duyệt.

- Areas below where work is to be conducted must be isolated by way of barriers and/or appropriate hoarding or by netting.

Các khu vực bên dưới nơi công việc được tiến hành phải được cách ly bằng các rào chắn hoặc bằng lưới.

- On completion of works, contractors are to report to reception.

Khi hoàn thành công trình, nhà thầu phải báo cáo cho lễ tân.

- Doors leading to the roof areas are to remain closed at all times.

Cửa ra vào dẫn đến khu vực mái nhà sẽ vẫn đóng cửa vào mọi lúc.

- Persons are not permitted to work on the roof area without an entry permit.

Mọi người không được phép làm việc trên khu vực mái nhà mà không có giấy phép.

# REFERENCE DOCUMENTS

POLICY AND PROCEDURE

SUPPORT DOCUMENTS