| Issued: | ENGINEERING DIVISION (BỘ PHẬN KỸ THUẬT) | Index Nº: |
| --- | --- | --- |
| January 2023 | POLICIES & PROCEDURES (CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH) | SSC020 |
| Revised: |  | Approved By: |
|  |  | GM.DOE |
|  | SAFETY & SECURITY (AN TOÀN VÀ AN NINH) |  |
| New Revision Due: |  |  |

2 pages

Subject: Confined Spaces
(Chủ đề: Không gian hạn chế)

POLICY

To ensure safe work procedures are followed when working in confined spaces.

Đảm bảo các quy trình làm việc an toàn được tuân theo khi làm việc trong các không gian hạn chế.

# PROCEDURE

- The following have been identified as confined spaces:

Những nơi sau đây được xác định là không gian hạn chế:

  - Kitchen exhaust duct

Ống xả bếp

  - Air-conditioning and ventilation ducts

Điều hòa và ống thông gió

  - Grease trap

Mỡ bôi trơn

  - Clarifiers

  - Potable water storage tanks

Bể chứa nước uống

  - Ceiling voids

Khoảng trống trần

- Prior to entry into a designated or suspected Confined Space:

Trước khi vào không gian hạn chế.

- A Confined Spaces Permit (SSC020A) must be obtained from the Engineering Department.

Giấy phép thâm nhập vào không gian hạn chế (SSC020A) phải được lấy từ Phòng Kỹ thuật.

- The conditions listed on the Safe Entry Permit must be met and all parties must sign the permit.

Các điều kiện được liệt kê trong Giấy phép phải được đáp ứng và tất cả các bên phải ký giấy phép.

- Before work commences stand-by personnel name/s must be forwarded to the Chief Engineer or Maintenance Manager in case of an emergency.

Trước khi bắt đầu công việc, các nhân viên đứng tên phải được chuyển đến phòng Kỹ sư trưởng hoặc Trưởng phòng Bảo trì trong trường hợp khẩn cấp.

- Rescue and emergency procedures and arrangements to be viewed before work commences.

Các thủ tục cứu hộ và khẩn cấp được sắp xếp được trước khi bắt đầu công việc.

- Inspection of the work area and equipment must be conducted by the Chief Engineer or Maintenance Manager prior to their authorisation of the Permit.

Kiểm tra khu vực làm việc được thực hiện bởi kỹ sư trưởng hoặc người quản lý bảo trì trước khi họ cho phép giấy phép.

- Only suitably trained personnel are to enter confined spaces.

Chỉ những nhân viên được đào tạo phù hợp mới được vào.

# REFERENCE DOCUMENTS

POLICY AND PROCEDURE

SUPPORT DOCUMENTS

SSC20A - Confined Spaces Permit