CONFINED SPACE CLEARANCE PERMIT – SSC020A

GIẤY PHÉP RA VÀO KHÔNG GIAN HẠN CHẾ

(DAY PERMIT ONLY)

CHỈ DÙNG TRONG NGÀY

# PROPERTY:	DATE:

# TÀI SẢN:	NGÀY:

The whole of this authorisation must be completed before any work can proceed and only the work listed on the authorisation can be undertaken :

Toàn bộ ủy quyền này phải được hoàn thành trước khi bất kỳ công việc nào được tiến hành và chỉ có thể thực hiện công việc được liệt kê trong ủy quyền.

# CONTRACTOR DETAILS:

1.	Company Name & Contact  Person ……………………………………………………………………………………………………………..

Tên công ty & Người liên hệ…………………………………………………………………………………………………….

Phone: ……………………………………..…………………… Mobile: …………….…………………………………………..

Employee/s Assigned: ………………………………………………………………………………………….………………………….

Người lao động/Đã giao: ……………………………………………………………………………………………………….

External Contractor/s: …………………………………………………………………………………………………………………….

Nhà thầu bên ngoài: ………………………………………………………………………………………………………………

2.Description of Work:……………………………………………………………………………………………………………..

Mô tả công việc  ……………………………………………………………………………………………....……………

Location of Work(Vị trí công việc):           …..………………………………………………………………………………………………………..…………………………….

3.	Works to be undertaken on behalf of: ……………………………………………………………………..

Công việc được thực hiện thay mặt cho: ………………………………………………….

Contractor’s Name: …………………………………………………………..………………………………….

Tên nhà thầu: ………………………………………………………………………………

Mobile: ……………….……………….………

4. Risk Assessment for this entry has been sited. Yes/No: Responsible Person:

Đánh giá rủi ro cho mục nhập này đã được xác định.

Có/Không: Người chịu trách nhiệm:………………………………………..

# ISOLATION OF CONFINED SPACE:

# CÁCH LY KHÔNG GIAN HẠN CHẾ:

The items ticked below have been isolated or made safe:	YES	NO

Các mục được đánh dấu bên dưới đã được cách ly hoặc đảm bảo an toàn:

- Pipelines (Water, Steam, Gas, etc.)

Đường ống (Nước, Hơi nước, Khí đốt, v.v.)

- Mechanical/Electrical drives

Truyền động cơ học/điện

- Sludge’s/Deposits/Wastes have been fixed to means of isolation

Bùn/Cặn lắng/Chất thải đã được cố định bằng phương tiện cô lập

- Harmful materials

Vật liệu có hại

- Electrical services

Dịch vụ điện

- Warning notices, locks or tags

Thông báo cảnh báo, khóa hoặc thẻ

Competent person: …………………………………………….………………… Position: ………………………………………………………

Người có năng lực:…………………………………………………………………………Vị trí: ………………………………………………………

Will work being undertaken in the confined space alter the atmosphere within that space Yes/No? If yes, attach list of additional precautions to ensure a safe atmosphere within the space.

Liệu công việc được thực hiện trong không gian hạn chế có làm thay đổi bầu không khí trong không gian đó không? Có/Không? Nếu có, hãy đính kèm danh sách các biện pháp phòng ngừa bổ sung để đảm bảo bầu không khí an toàn trong không gian đó.

Competent person: ………………………………………………………………. Position: …………………………….……………………….

Người có năng lực:…………………………………………………………………………Vị trí: ………………………………………………………

# ATMOSPHERIC TEST REQUIREMENTS:

# YÊU CẦU KIỂM TRA KHÍ QUYỂN:

The Atmosphere has been tested to ensure there is no oxygen deficiency or excess, and for the following contaminants:

(Give details and results of tests)

Bầu khí quyển đã được thử nghiệm để đảm bảo không có tình trạng thiếu hoặc thừa oxy, và các chất gây ô nhiễm sau:

(Cung cấp thông tin chi tiết và kết quả thử nghiệm)

a)	(Oxygen) …………………………………………………….	b)	(…………………)

c)	(Oxygen) …………………………………………………….	d)	(…………………)

Continued monitoring of the atmosphere is / is not required (Delete as appropriate)

And the conditions are safe for entry under the conditions as ticked below:

Việc theo dõi liên tục bầu khí quyển là/không bắt buộc (Xóa nếu thấy phù hợp)

Và các điều kiện an toàn để vào theo các điều kiện được đánh dấu bên dưới:

- With a supplied-air respiratory protective device.

Có thiết bị bảo vệ hô hấp cung cấp không khí.

- With an air purifying (non-air supplied) respiratory protective device

Có thiết bị bảo vệ hô hấp lọc không khí (không cung cấp không khí)

- Without respiratory protective device.

Không có thiết bị bảo vệ đường hô hấp.

Competent person: …………………………………………………….…..……. Position: ……………………………………………………..

Người có năng lực:…………………………………………………………………………Vị trí: ………………………………………………………

ALARM LEVELS ARE: Oxygen 19.5% Low / 23.5% High.  Hydrogen Sulphide 10PPM, Methane 10% LEL

MỨC BÁO ĐỘNG LÀ: Oxy 19,5% Thấp / 23,5% Cao. Hydro Sunfua 10PPM, Mêtan 10% LEL

# PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT:

# THIẾT BỊ BẢO VỆ CÁ NHÂN:

The following personal protective equipment ticked below shall be worn:

Phải đeo các thiết bị bảo vệ cá nhân được đánh dấu bên dưới:

- Supplied air-respirators

Máy thở cung cấp không khí

- Air purifying respiratory protective devices

Thiết bị bảo vệ hô hấp lọc không khí

- Safety belt, harness and/or safety line or

clothing safety line or lifeline/rescue line

protection

Đai an toàn, dây an toàn và/hoặc dây an

toàn hoặc dây an toàn quần áo hoặc dây

cứu sinh/dây cứu hộ bảo vệ

- Eye protection

Bảo vệ mắt

- Hand protection

Bảo vệ tay

f)	  Foot protection

Bảo vệ chân

g)	  Protective

Bảo vệ

h)	   Hearing

Nghe

Competent person: …………………………………………………….…..……. Position: ……………………………………………………..

Người có năng lực:…………………………………………………………………………Vị trí: ………………………………………………………

# USE OF CHEMICAL AGENTS: (Details to be completed)

# SỬ DỤNG CÁC CHẤT HÓA HỌC: (Chi tiết sẽ được hoàn thành)

No chemical agents other than those listed below may be taken into the confined space:

Không được mang bất kỳ loại hóa chất nào khác ngoài những loại được liệt kê dưới đây vào không gian hạn chế:

a)	b)

c)	d)

Competent person: …………………………………………………….…..……. Position: …………………………………………………

Người có năng lực:…………………………………………………………………………Vị trí: ………………………………………………………

# STAND-BY PERSONNEL AND RESCUE ARRANGEMENTS:

# NHÂN SỰ TRỰC TIẾP VÀ SẮP XẾP CỨU HỘ:

a)	Stand-by personnel are (full names) ……………………………………………………………………………………………….…

Nhân viên trực (họ tên đầy đủ)……………………………………………………………………………………………….…

b)	Rescue and emergency procedures are understood and have been posted. YES / NO

Các thủ tục cứu hộ và khẩn cấp đã được hiểu và đã được đăng tải. CÓ / KHÔNG

# OTHER PRECAUTIONS:

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA KHÁC:

Precautions ticked below have been implemented:

Các biện pháp phòng ngừa được đánh dấu bên dưới đã được thực hiện:

- Warning notices/barricades are in place around confined space	YES / NO

Có thông báo cảnh báo/rào chắn xung quanh không gian hạn chế

- Smoking has been banned within 6m of the confined space	YES / NO

Cấm hút thuốc trong phạm vi 6m tính từ không gian hạn chế

- Special precautions (list and attach)	YES / NO

Các biện pháp phòng ngừa đặc biệt (liệt kê và đính kèm)

- Adequate mobile communications available	YES / NO

Có đủ phương tiện truyền thông di động

Competent person: …………………………………………………….…..……. Position: ……………………………………………………..

Người có năng lực:…………………………………………………………………………Vị trí: ………………………………………………………

# AUTHORISATION: (Must Be Completed)

ỦY QUYỀN: (Phải hoàn thành)

- The confined space described above is in my opinion, after carrying out tests on the atmosphere and physical condition, safe to enter and carry out work, provided that all the conditions of this permit are strictly adhered to.

Theo tôi, không gian hạn chế được mô tả ở trên, sau khi tiến hành các thử nghiệm về bầu không khí và

điều kiện vật lý, là an toàn để vào và thực hiện công việc, với điều kiện tuân thủ nghiêm ngặt mọi điều

kiện của giấy phép này.

Responsible person: …………………………..…….………… Time: …………………..…………. Date: …………...………………..

Người chịu trách nhiệm: …………………………..…….…Thời gian : …………………..…………. Ngày: …………...………………..

Valid until: ………………………………….……………………… Time: …………..………….……… Date: ………….………………….

Có hiệu lực đến : ………………………………….…………… Thời gian : …………..………….……… Ngày: ………….………………….

- I/We understand the procedures required for entry and work in the confined space and the protective measures and equipment to be used.

Tôi/Chúng tôi hiểu các thủ tục cần thiết để vào và làm việc trong không gian hạn chế cũng như các biện

pháp bảo vệ và thiết bị cần sử dụng.

Signed: ……………………………………………………………… Time: ……………………….……… Date: ……………….…………….

Chữ ký: ……………………………………………………………… Thời gian: ……………………….… Ngày: ……………….…………….

# HOT WORK:

CÔNG VIỆC NÓNG:

Note the following Two (2) sections to be completed prior to carrying out Hot Work in the Confined Space.

Lưu ý Hai (2) phần sau đây cần được hoàn thành trước khi thực hiện Công việc nóng trong

Không gian hạn chế.

PERSONS ENTERING CONFINED SPACE / PERFORMING HOT WORK:

NGƯỜI VÀO KHÔNG GIAN HẸP / THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NÓNG:

Entering ……..………..….….... Time …………….……………… Leaving ………...……..…..…….. Time …….......…………….. Entering …………………..…….. Time …………………………… Leaving …………..……………….. Time ……………………..….. Entering ……………………..….. Time …………………………… Leaving …………………..……….. Time …………………..…….. Entering ……………………..….. Time ……………………………  Leaving ………………..………….. Time ……………..…………..

# HOT WORK: cont.

# CÔNG VIỆC NÓNG: tiếp theo

- Areas are clean and free of all readily combustible materials within 15 metres.	YES / NO

Khu vực sạch sẽ và không có bất kỳ vật liệu dễ cháy nào trong phạm vi 15 mét

- All drains within 15 metres are covered with wet fireproof blankets.	YES / NO

Tất cả các cống thoát nước trong phạm vi 15 mét đều được phủ chăn chống cháy ướt.

- Appropriate fire extinguishers are on site near source of ignition.	YES / NO

Có bình chữa cháy phù hợp ở gần nguồn lửa.

- A water hose run to job site has been tested/left running.	YES / NO

Đã thử nghiệm/để ống nước chạy đến công trường.

- All sparks from work more than 2 metres above ground has been contained completely

by use of suitable screens, which shall be inspected before commencing work.	YES / NO

Tất cả các tia lửa từ công việc cách mặt đất hơn 2 mét đã được ngăn chặn hoàn toàn

bằng cách sử dụng lưới chắn phù hợp, phải được kiểm tra trước khi bắt đầu công việc.

- Welding machine/gas cylinders will/are not located within 8 metres of any drain.	YES / NO

Máy hàn/bình khí sẽ không được đặt cách bất kỳ cống thoát nước nào trong phạm vi 8 mét.

- Power leads are not draped across pipelines or access ways.	YES / NO

Dây điện không được quấn ngang qua đường ống hoặc đường đi.

- Electrical trace on pipes has been isolated.	YES / NO

Đường dây điện trên đường ống đã được cô lập.

- Fire equipment has been checked and laid out.	YES / NO

Thiết bị phòng cháy chữa cháy đã được kiểm tra và bố trí.

- Are extra isolation precautions required (list and attach)	YES / NO

Có cần áp dụng biện pháp cách ly bổ sung không (liệt kê và đính kèm)

- Is a fire watch required?	YES / NO

Có cần phải canh chừng cháy không?

Hot work is / is not permissible inside the space. (Delete as appropriate)

Không được phép làm việc nóng bên trong không gian. (Xóa nếu thấy phù hợp)

Responsible person: …………………………………………………….…..……. Position: ………….………………………………………..

Người chịu trách nhiệm: …………………………………………………….…..…Vị trí: ………….………………………………………..

# WORK COMPLETED / SUSPENDED:

# CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH / BỊ TẠM DỪNG:

All persons and equipment have been withdrawn and the work has been completed / suspended. Plant / machinery is / is not fit for use.  (Delete as appropriate)

Tất cả mọi người và thiết bị đã được rút lui và công việc đã hoàn thành/tạm dừng. Nhà máy/máy

móc không phù hợp để sử dụng. (Xóa nếu thấy phù hợp)

If work has been suspended, please supply time and reasons.

Nếu công việc bị đình chỉ, vui lòng cung cấp thời gian và lý do.

Time: ………………………………

## Reasons (Lý do): ………………..…….………………………………………………………………………………...……………………...…………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

The following observation/s of unsatisfactory aspects of the operation in the confined space are noted for attention prior to undertaking similar operations (attach on separate sheet if necessary).

Những quan sát sau đây về các khía cạnh không đạt yêu cầu của hoạt động trong không gian hạn chế cần được

lưu ý trước khi thực hiện các hoạt động tương tự (nếu cần, hãy đính kèm vào một tờ giấy riêng).

Responsible person: …………………………………………………….…..……. Position: ………….………………………………………..

Người chịu trách nhiệm: …………………………………………………….…..…Vị trí: ………….………………………………………..

# ACCEPTANCE OF COMPLETED JOB:

# CHẤP NHẬN CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH:

I accept the work, as defined in Section 2 of this permit, has been completed.

Tôi chấp nhận rằng công việc theo định nghĩa tại Mục 2 của giấy phép này đã được hoàn thành.

Responsible person: …………………………………………………….…..……. Position: ………….………………………………………..

Người chịu trách nhiệm: …………………………………………………….…..…Vị trí: ………….………………………………………..

Additional Comments (Bình luận bổ sung): ………………………………………………………………………………………………….……..…….…….….……..

## ………………………………………………………………………………………………………………………………....…….………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

AGREEMENT - Compliance Agreement by Contractor:

THỎA THUẬN - Thỏa thuận tuân thủ của Nhà thầu:

I have read and understood all the above requirements. I and/or my representatives agree to abide fully with these requirements.

Tôi đã đọc và hiểu tất cả các yêu cầu trên. Tôi và/hoặc người đại diện của tôi đồng ý tuân thủ đầy đủ các yêu cầu này.

Name of Contractor Representative: …………………………….….…….…….…. Position: ………………………….……………… Tên đại diện nhà thầu: …………………………….….…….…….………………….. Vị trí: ………………………….………………

Signed: …………………………………………………………………….….……..….…….. Date: …………………….………………………..

Chữ ký: …………………………………………………………………….….……..….…….. Ngày: …………………….………………………..

Name of Permit Issuer: ……………………………………….…….….….….………... Position: …………….………….……………….

Tên người cấp giấy phép : ……………………………………….…….….….….……….Vị trí: …………….………….……………….

Signed: …………………………………………………………….……….…….…..……….  Date: …………………………..…………

Chữ ký: …………………………………………………………………….….……..….…….. Ngày: …………………….……………………….