| Issued: | ENGINEERING DIVISION (BỘ PHẬN KỸ THUẬT) | Index Nº: |
| --- | --- | --- |
| January 2023 | POLICIES & PROCEDURES (CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH) | SSC021 |
| Revised: |  | Approved By: |
|  |  | GM.DOE |
|  | SAFETY & SECURITY (AN TOÀN VÀ AN NINH) |  |
| New Revision Due: |  |  |

2 pages

Subject: Hot Work
(Chủ đề: Công việc nóng liên quan đến lửa hoặc nhiệt)

# POLICY

Do you “permit” cutting/welding?

Bạn có "cho phép" cắt / hàn không?

This does not refer to well designed and well maintained process operations, but rather to installation, alteration and maintenance welding and cutting. Is this traditional loss producer a part of your operation? If so, do you “permit” every occurrence?

Điều này không đề cập đến các hoạt động quy trình được thiết kế tốt và duy trì tốt, mà là để lắp đặt, thay đổi và bảo trì hàn và cắt.

Every year the published fire records show cutting and welding is a major cause of industrial losses. A review of individual losses indicates most of these not only could have - but should have - been prevented. The reasons for the losses can be placed in four general categories.

Hàng năm, các hồ sơ cháy được công bố cho thấy cắt và hàn là nguyên nhân chính gây ra tổn thất công nghiệp. Việc xem xét các tổn thất riêng lẻ cho thấy hầu hết các khoản lỗ này không chỉ có thể có - nhưng cần phải có - được ngăn chặn. Lý do cho các tổn thất có thể được đặt trong bốn loại chung.

- Poor, or non-existent, pre-planning.

Kém, hoặc không tồn tại, lập kế hoạch trước.

- Lack of “company” regulations.

Thiếu quy định “công ty”.

- Inadequate supervision.

Giám sát không đầy đủ.

- Carelessness.

Bất cẩn.

There is nothing secretive about the cause of welding and cutting losses, and there is nothing magical in the prevention of these losses. The total answer to the problem lies in the attitude of management and a few simple rules.

Tổng câu trả lời cho vấn đề nằm ở thái độ quản lý và một vài quy tắc đơn giản.

The effectiveness of any welding and cutting control programme will be directly related to the sincerity of management in controlling these hazards, and the ability of management to adequately communicate the degree of planning, supervision and control that they expect of their employees or outside contractors.

Hậu quả của bất kỳ việc điều khiển cắt và hàn nào sẽ liên quan trực tiếp đến sự quản lý chặt chẽ trong việc kiểm soát các mối nguy này và khả năng quản lý để truyền đạt đầy đủ mức độ lập kế hoạch, giám sát và kiểm soát mà họ mong đợi của nhân viên hoặc nhà thầu bên ngoài.

Safe welding and cutting control programs revolve around a “PERMIT” system. Supervision and administration of these systems must be placed in the hands of responsible individuals. These individuals must also be given the necessary authority to enable them to enforce the needed control.

Cách điều khiển cắt và hàn an toàn xoay quanh hệ thống “PERMIT”. Giám sát và quản lý các hệ thống này phải được đặt trong tay của các cá nhân có trách nhiệm. Những cá nhân này cũng phải được trao quyền cần thiết để cho phép họ thực thi sự kiểm soát cần thiết.

# PROCEDURE

CUTTING AND WELDING : CẮT VÀ HÀN

- When a welder asks for permission to cut or weld, consider the why, where, what and who;

Khi thợ hàn xin phép cắt hoặc hàn, hãy xem xét tại sao, ở đâu, cái gì và ai;

Why is it necessary to weld or cut in that area? Could metal saws or cutting discs be used? Would some type of mechanical fastener do as well?

Tại sao cần hàn hoặc cắt trong khu vực đó? Có thể sử dụng cưa kim loại hoặc đĩa cắt không? Một số loại fastener cơ khí cũng có thể cắt hàn?

Where is the work to be done? Are ordinary combustibles, flammable liquids, combustible dusts, hazardous chemicals, etc. present?

Công việc cần làm ở đâu? Chất dễ cháy thông thường, chất lỏng dễ cháy, bụi dễ cháy, hóa chất độc hại, vv có mặt không?

What precautions will be taken? The attached sample permit lists basic precautions. Your situation may require additional action.

Những biện pháp phòng ngừa sẽ được thực hiện? Giấy phép mẫu đính kèm liệt kê các biện pháp phòng ngừa cơ bản. Tình huống của bạn có thể yêu cầu hành động bổ sung.

Who will be involved? Besides the welder - will there be a fire watch? Will the fire watch be properly equipped and instructed? Will other employees in the area be altered?

Ai sẽ tham gia? Bên cạnh thợ hàn - có đồng hồ lửa không? Đồng hồ lửa có được trang bị và hướng dẫn đúng cách không? Các nhân viên khác trong khu vực có cần thay đổi không?

- A good procedure for monitoring cutting and welding processes to prevent fires entails the following:

Một quy trình tốt để theo dõi quá trình cắt và hàn ngăn ngừa hỏa hoạn đòi hỏi những điều sau đây:

  - Approval is obtained from management or responsible supervisory personnel before starting to cut or weld.

Phê duyệt từ ban quản lý hoặc nhân viên giám sát có trách nhiệm trước khi bắt đầu cắt hoặc hàn.

  - The area is inspected by a representative of management to determine that adequate precautions are being followed before granting authorisation to proceed. Preferably permission is in the form of a written permit (see attached).

Khu vực được kiểm tra bởi một đại diện quản lý để xác định rằng các biện pháp phòng ngừa đầy đủ được tuân thủ trước khi cấp phép để tiến hành. Tốt nhất là cho phép ở dạng giấy phép (xem đính kèm).

  - Assurance is given to person signing the permit or otherwise authorising the work to be done that the use of the welding or cutting equipment will not jeopardize loss of life or property.

# REFERENCE DOCUMENTS

POLICY AND PROCEDURE

SUPPORT DOCUMENTS

TE64A – HOT WORK PERMIT