HOT WORK PERMIT – SSC021A

GIẤY PHÉP LÀM VIỆC NÓNG

(DAY PERMIT ONLY)

For CUTTING and WELDING

Dùng để CẮT và HÀN

CHECK EACH ITEM CAREFULLY

KIỂM TRA KỸ LƯỠNG TỪNG MỤC

- Sprinklers in service.

• Hệ thống phun nước đang hoạt động.

  - Cutting and Welding Equipment in good repair.

• Thiết bị cắt và hàn được sửa chữa tốt.

DATE (of work) (NGÀY THỰC HIỆN) 	, 20

BUILDING (XÂY DỰNG)

DEPT (PHÒNG BAN).		 WORK TO BE DONE (CÔNG VIỆC CẦN LÀM)

SPECIAL PRECAUTIONS (THẬN TRỌNG ĐẶC BIỆT)

FIRE WATCH REQUIRED? (CẦN CẢNH BÁO CHÁY KHÔNG?)

The location where work is to be done has been examined, the necessary precautions and permission is granted for this work. (See back of permit).

Địa điểm thực hiện công việc đã được kiểm tra, các biện pháp phòng ngừa cần thiết và giấy phép đã được cấp cho công việc này. (Xem mặt sau của giấy phép).

PERMIT EXPIRES (GIẤY PHÉP HẾT HẠN)

SIGNED  (CHỮ KÝ)

(INDIVIDUAL RESPONSIBLE FOR WORK AUTHORISATION)

(CÁ NHÂN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC CHO PHÉP LÀM VIỆC)

TIME STARTED (THỜI GIAN BẮT ĐẦU)

## FINAL CHECK-UP

## KIỂM TRA CUỐI CÙNG

(Where Fire Watch is required)

(Nơi cần có Cảnh báo cháy)

Work area and all adjacent areas where sparks might spread were inspected for at least 30 minutes after the work was completed and no fire conditions were noted.

Khu vực làm việc và tất cả các khu vực lân cận nơi tia lửa có thể lan ra đều được kiểm tra trong ít nhất 30 phút sau khi hoàn thành công việc và không ghi nhận bất kỳ tình trạng cháy nổ nào.

SIGNED (CHỮ KÝ)

Return this permit after work is completed to plant manager for permanent office filling and review.

Trả lại giấy phép này sau khi hoàn thành công việc cho người quản lý nhà máy để lưu vào văn phòng cố định và xem xét.

## WITHIN 10 MINUTES OF WORK

- Floor swept clean of combustibles.

- Combustible floors wet down, covered with damp sand, metal or other shield.

- No combustible material or flammable liquids.

- Combustibles/flammable liquids protected with covers, guards or metal shield.

- All wall and floor openings covered.

- Covers suspended beneath work to collect sparks.

TRONG VÒNG 10 PHÚT SAU KHI LÀM VIỆC

• Quét sạch các vật liệu dễ cháy trên sàn.

• Làm ướt sàn dễ cháy, phủ cát ẩm, kim loại hoặc vật chắn khác.

• Không có vật liệu dễ cháy hoặc chất lỏng dễ cháy.

• Bảo vệ các vật liệu dễ cháy/chất lỏng dễ cháy bằng nắp đậy, tấm chắn hoặc tấm chắn kim loại.

• Che phủ tất cả các lỗ hở trên tường và sàn.

• Treo các tấm chắn bên dưới công trình để thu thập tia lửa.

## WORK ON WALLS OR CEILINGS

- Construction non-combustible and without combustible covering.

- Combustibles moved away from opposite side of wall.

LÀM VIỆC TRÊN TƯỜNG HOẶC TRẦN NHÀ

• Xây dựng không cháy và không có lớp phủ dễ cháy.

• Di chuyển các chất dễ cháy ra khỏi phía đối diện của tường.

## WORK ON ENCLOSED EQUIPMENT

(Tanks, containers, ducts, dust collectors etc.)

- Equipment cleaned of all combustibles.

- Containers purged of flammable vapors.

LÀM VIỆC TRÊN THIẾT BỊ KÍN

(Bồn chứa, thùng chứa, ống dẫn, máy hút bụi, v.v.)

• Thiết bị được làm sạch khỏi tất cả các chất dễ cháy.

• Thùng chứa được làm sạch khỏi hơi dễ cháy.

CẢNH BÁO CHÁY

• Được cung cấp trong và 30 phút sau khi vận hành.

• Được cung cấp bình chữa cháy và vòi nhỏ.

• Được đào tạo về cách sử dụng thiết bị và cách bấm chuông báo cháy.

## DECLARATION

I  am  familiar  with  the  S.A.A.  Cutting  and  Welding  Safety  Code   (AS1674.1974).

TUYÊN BỐ

Tôi đã quen thuộc với Bộ luật an toàn cắt và hàn của S.A.A. (AS1674.1974).

## FIRE WATCH

- To be provided during and 30 minutes after operation.

- Supplied with extinguisher and small hose.

- Trained in use of equipment and in sounding fire alarm.

HOT WATER PERMIT

GIẤY PHÉP NƯỚC NÓNG

(Day permit only)

# This Permit must be completed when using any welding or cutting apparatus away from the workshop and returned to the supervisors office on completion of work

Giấy phép này phải được hoàn thành khi sử dụng bất kỳ thiết bị hàn hoặc cắt nào ở xa xưởng và trả lại cho văn phòng giám sát sau khi hoàn thành công việc.

Permission granted to (Quyền được cấp cho):

Name (Tên):

To use (Sử dụng cho loại thiết bị)

(Type of equipment)

In (Vị trí thực hiện)

(Location)

On (date) 	From (start) 	To (time completed)

Sign:

(Manager or Supervisor approving the permit)

Người quản lý hoặc giám sát phê duyệt giấy phép

|  | SỐ GIẤY PHÉP: _ | CHỌN YES HOẶC NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ĐƯỢC HOÀN THÀNH BỞI NGƯỜI CẤP GIẤY PHÉP. | Khu vực làm việc phải được cách ly bằng rào chắn (bán kính 3 mét). | YES | NO |
|  | Phải quét sạch diện tích sàn trước khi bắt đầu làm việc. | YES | NO |
|  | Diện tích sàn phải được làm ướt trước khi bắt đầu làm việc. | YES | NO |
|  | Phải tắt quạt và lắp tấm giảm chấn. Chỉ định nơi: | YES | NO |
|  | Hàng hóa/công cụ/thiết bị phải được phủ chăn chữa cháy. | YES | NO |
|  | Vật liệu dễ cháy cần được loại bỏ (bán kính 10 mét) | YES | NO |
|  | Màn hình phải được cung cấp và dựng lên trước khi bắt đầu công việc. | YES | NO |
|  | Tất cả các cống thoát nước trong phạm vi 15 mét phải được phủ bằng chăn chống cháy | YES | NO |
|  | Các bình chữa cháy sau đây phải có tại nơi làm việc: Loại: Số lượng: KHÔNG ĐƯỢC THÁO BÌNH CHỮA CHÁY Ở CÁC ĐIỂM KHẨN CẤP | YES | NO |
|  | Một ống nước sẽ được chạy đến nơi làm việc và thử nghiệm hoặc để chạy | YES | NO |
|  | Nước chữa cháy phải được phun lại trong quá trình làm việc nóng NGƯỜI CẢNH SÁT CHÁY KHÔNG THỂ LÀ NGƯỜI LÀM CÔNG VIỆC ĐÓ | YES | NO |
|  | Kiểm tra công trường sau 20 phút hoàn thành công việc. | YES | NO |

GIẤY PHÉP ĐƯỢC CẤP BỞI (GIÁM SÁT HOẶC QUẢN LÝ)

TÊN: 	CHỮ KÝ: