| Issued: | ENGINEERING DIVISION (BỘ PHẬN KỸ THUẬT) | Index Nº: |
| --- | --- | --- |
| January 2023 | POLICIES & PROCEDURES (CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH) | SSC024 |
| Revised: |  | Approved By: |
|  |  | GM.DOE |
|  | SAFETY & SECURITY (AN TOÀN VÀ AN NINH) |  |
| New Revision Due: |  |  |

Subject: Slip Testing
(Chủ đề: Kiểm tra độ trượt)

2 pages

# POLICY

To ensure Annual Slip Testing in high risk areas is conducted to ensure safety and compliance with local codes.

Đảm bảo kiểm tra trơn trượt hàng năm ở các khu vực có nguy cơ cao được tiến hành để đảm bảo an toàn.

# PROCEDURE

- An annual slip assessment of high risk areas of the hotel should be conducted to comply with BS/IS/TIS/SS AS/NZS / local codes.

Việc đánh giá trơn trượt hàng năm các khu vực có nguy cơ cao của khách sạn phải được tiến hành để tuân thủ các mã BS / IS / TIS / SS AS / NZS / địa phương.

- An independent qualified contractor will conduct tests.

Một nhà thầu độc lập đủ điều kiện sẽ tiến hành kiểm tra.

- Areas to be tested are:

Các khu vực cần kiểm tra là:

  - Hotel Lobby (if tiled surface)

Sảnh khách sạn (nếu bề mặt lát gạch)

  - Main Kitchen

Nhà bếp chính

  - Pool area

Khu vực hồ bơi

  - Guest room bathroom floor

Sàn phòng tắm cho khách

  - Any other area identified as high risk

Bất kỳ khu vực nào khác được xác định là có nguy cơ cao

- Tests should be conducted during normal operating conditions to accurately reflect the co-efficiency of the surface.

Các thử nghiệm phải được tiến hành trong các điều kiện hoạt động bình thường để phản ánh chính xác hiệu quả của bề mặt.

- Test results to be presented to OH&S Committee Meeting for review and appropriate action

Kết quả kiểm tra sẽ được trình lên Hội đồng Ủy ban OH & S để xem xét và hành động.

# REFERENCE DOCUMENTS

POLICY AND PROCEDURE

SUPPORT DOCUMENTS