| Issued: | ENGINEERING DIVISION (BỘ PHẬN KỸ THUẬT) | Index Nº: |
| --- | --- | --- |
| January 2023 | POLICIES & PROCEDURES (CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH) | SSC026 |
| Revised: |  | Approved By: |
|  |  | GM.DOE |
|  | SAFETY & SECURITY (AN TOÀN VÀ AN NINH) |  |
| New Revision Due: |  |  |

2 pages

Subject: Spills Kit Inspection
(Chủ đề: Bộ dụng cụ xử lý tràn nhiễm khuẩn)

# POLICY

To ensure Spill Kits are inspected quarterly and are always fully stocked with all listed items form the Spill Kit Register.

Để đảm bảo các bộ phận tràn được kiểm tra hàng quý và luôn được lưu trữ đầy đủ với tất cả các mục được liệt kê dưới dạng Sổ đăng ký bộ phận tràn.

# PROCEDURE

- The following Spill Kits are to be inspected quarterly:

  - Engineering Workshop

  - Pool Plant room

Các bộ sau đây sẽ được kiểm tra hàng quý:

(a) Hội thảo kỹ thuật

(b) Phòng bể bơi

- Any missing items are to be reported to the Maintenance Manager and re-ordered immediately.

Bất kỳ mục nào còn thiếu đều phải được báo cáo cho Trưởng phòng Bảo trì và được yêu cầu ngay lập tức.

- After any environmental incident, all spill kits are to be checked and register completed.

Sau bất kỳ sự cố môi trường nào, tất cả sẽ được kiểm tra.

- The following checklist is to be used:

Danh sách kiểm tra sau đây sẽ được sử dụng:

Spill Kit Register : Spill Kit Đăng ký

| Contents | Description | Qtr 1 | Qtr 2 | Qtr 3 | Qtr 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Sorbent Chemical Folded 3M C-F3550DD: Chất hấp thụ gấp 3 lần C-F3550DD |  |  |  |  |
| 2 | Coveralls Tyvec Disposable XL |  |  |  |  |
| 1 | Bin Garbage "Yellow" Plastic 240L c/w 2 Whls : Thùng rác |  |  |  |  |
| 2 | Gloves Solvex 37-145-8 Edmond : Găng tay |  |  |  |  |
| 12 | Powersorb Mini Boom P200 3M 7.5cmx1.2m |  |  |  |  |
| 8 | Powersorb pillow P300 3M 23cmx38cm |  |  |  |  |
| 5 | Bag Yellow "Contaminated Waste" : Chất thải nhiễm bẩn |  |  |  |  |
| 2 | Respirator Maintenance free ABEP2 3M 4277 : Mặt nạ bảo vệ miễn phí. |  |  |  |  |
| 2 | Specs Clear Wrap Around : Thông số kỹ thuật rõ rang quấn xung quanh. |  |  |  |  |

REFERENCE DOCUMENTS

POLICY AND PROCEDURE

SUPPORT DOCUMENTS