| Issued: | ENGINEERING DIVISION (BỘ PHẬN KỸ THUẬT) | Index Nº: |
| --- | --- | --- |
| January 2023 | POLICIES & PROCEDURES (CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH) | SSC028 |
| Revised: |  | Approved By: |
|  |  | GM.DOE |
|  | SAFETY & SECURITY (AN TOÀN VÀ AN NINH) |  |
| New Revision Due: |  |  |

1 page

Subject: Disposal of Environmentally Sensitive Substances
(Chủ đề: Xử lý các chất nhạy cảm với môi trường)

# POLICY

To ensure safe work procedures are followed when disposing of environmentally sensitive substances.

Để đảm bảo các quy trình làm việc an toàn được tuân theo khi thải bỏ các chất có hại với môi trường.

# PROCEDURE

Before disposing of any environmentally sensitive substances the following must be followed:

Trước khi xử lý bất kỳ chất nhạy cảm với môi trường, phải tuân thủ các điều sau:

- The substance must not be disposed of until it has been identified.

Các chất không được xử lý cho đến khi nó đã được xác định.

- Chief Engineer to identify substance (MSDS Register) and ensure substance is stored in a safe place before disposal.

Kỹ sư trưởng xác định chất (đăng ký MSDS) và đảm bảo chất được lưu trữ ở nơi an toàn trước khi thải bỏ.

- If substance can’t be removed immediately Chief Engineer/Assistant Manager to ensure substance can be stored safely.

Nếu không thể loại bỏ chất ngay lập tức Trưởng phòng Kỹ thuật/ Trợ lý Giám đốc đảm bảo chất có thể được lưu trữ an toàn.

- Ensure Personal Protective Equipment is available before handling any substance.

Đảm bảo thiết bị bảo hộ cá nhân có sẵn trước khi xử lý bất kỳ chất nào.

- Substance to be removed off site by a licensed contractor only.

Chất chỉ được nhà thầu có giấy phép loại bỏ.

- Contractor to issue a disposal certificate to Chief Engineer/Duty Manager once substance is removed

Nhà thầu cấp giấy chứng nhận xử lý cho kỹ sư trưởng / người quản lý khi một chất được lấy ra khỏi công trường.

# REFERENCE DOCUMENTS

POLICY AND PROCEDURE

SUPPORT DOCUMENTS