| Issued: March 2018 Amended: August 2024 | FRONT OFFICE POLICIES & PROCEDURES BỘ PHẬN TIỀN SẢNH CHÍNH SÁCH VÀ THỦ TỤC | Index Nº: AM-03-01-012 |
| --- | --- | --- |

| Subject: POWER SURGES / CUT/ SỰ CỐ XUNG ĐIỆN/MẤT ĐIỆN | 3 pages |
| --- | --- |

# OBJECTIVE/ MỤC TIÊU

| Ensure all systems that could be possibly affected by a Power-surge are checked and the correct steps are taken to rectify any problems immediately. | Nhằm đảm bảo tất cả hệ thống trong Khách sạn được kiểm tra và khắc phục sự cố kịp thời trong trường hợp xảy ra xung điện, mất điện. |
| --- | --- |

- PROCEDURE/ QUY TRÌNH

| A power-surge may occur at any time throughout the day or night. During the day the systems will be checked by the appropriate Managers and notifying the Assistant Manager to anticipate potential guest requests, after-hours however this responsibility falls to the Assistant Manager. Ensure when a power-surge occurs after hours that the Chief Engineer is notified immediately. Depending on the hotel design engineering assistance may be required. Log the power surge in the Assistant Manager’s Log. What to check after a Power-surge: # Hotel Lifts Check all lifts are functioning as normal. Report any lift problems to the company immediately. Try and communicate with any stuck lifts to ascertain if there are any guests/staff inside. # Computer Room IT Room – Interfaces / Air Conditioning Check the Hotel computer interfaces and make sure they are still running. It may be necessary to reboot the system, however always check with the Hotel outlets first to ensure the system has stopped. Check the air conditioning in the computer room is still running. If there is a problem, check the air conditioning unit in the room or contact the Duty Technician. PABX Telephone System Check that the PABX system is functioning properly # Escalators Check to see the escalators are still running. If not, restart them with the escalator key and be sure each one is going the correct way. If the escalators will not start with the key call Duty Technician to follow up further. # Key System Check the Interface and communications. If not responding, follow contingency plan. # Air Conditioning – as reported Note any complaints of changes in the Hotel air conditioning and report them to the technician on duty. Ask guest if anything can be provided to ensure the guest is comfortable whilst the situation is being resolved. Boiler Room Check the Boiler is still running. Guest Access to their Floor While the lift company resets the lift system, the Assistant Manager must open the fire escape door on every level to give the guest access to his floor. | Xung điện có thể xảy ra bất kỳ lúc nào trong ngày. Trong ngày, Quản lý bộ phận cần kiểm tra hệ thống và thông báo tới AM những yêu cầu tiềm năng của Khách hàng; sau giờ hành chính AM sẽ là người kiểm tra. Khi xung điện xảy ra sau giờ hành chính, Trưởng Bộ phận Kỹ thuật phải được thông báo ngay lập tức. Có thể cần hỗ trợ kỹ thuật tùy vào thiết kế của Khách sạn. Ghi chép sự cố xung điện vào báo cáo của AM. Các hệ thống cần kiểm tra khi xảy ra xung điện: Thang máy Kiểm tra hoạt động của thang máy, nếu có bất kỳ vấn đề gì cần thông báo cơ quan bảo trì ngay lập tức. Kiểm tra kỹ nếu có Khách hàng/Nhân viên mắc kẹt trong thang máy. Phòng Máy tính của IT – Hệ thống post / Điều hòa Kiểm tra hệ thống post tại các cơ sở kinh doanh trong Khách sạn. Có thể cần chạy lại hệ thống. Kiểm tra điều hòa trong phòng Máy tính. Nếu có vấn đề xảy ra, kiểm tra hệ thống điều hòa trong phòng hoặc liên hệ Kỹ thuật viên trực ca. Hệ thống điện thoại PABX Kiểm tra hoạt động của hệ thống PABX. Thang cuốn Kiểm tra hoạt động của thang cuốn. Nếu thang không hoạt động, cần chạy lại thang bằng chìa khóa thang cuốn, đảm bảo thang chạy đúng chiều. Liên hệ Kỹ thuật viên trực ca để theo dõi thêm nếu không chạy lại được thang cuốn. Hệ thống khóa Kiểm tra hệ thống giao diện và liên lạc. Nếu không có phản hồi cần thực hiện kế hoạch dự phòng. Điều hòa Ghi lại các phàn nàn về sự cố điều hòa trong Khách sạn và báo cáo với Kỹ thuật viên. Chăm sóc Khách hàng chu đáo trong thời gian khắc phục sự cố. Phòng nồi hơi Kiểm tra phòng nồi hơi Khách đi thang máy Trong thời gian chạy lại hệ thống thang máy, AM phải mở cửa thoát hiểm ở tất cả các tầng để đảm bảo Khách hàng có thể đến tầng mong muốn. |
| --- | --- |

| Issued by Le Quang Linh Room Division Manager | Approved by Pedro Miguel Oliveira Neto General Manager |
| --- | --- |