| Issued: 2018 Revised: 2024 | ASIA PACIFIC ROOMS DIVISION POLICIES & PROCEDURES HOUSEKEEPING | Index Nº: PA-08-05-019 Department: Public Attendant |
| --- | --- | --- |

3 pages

Subject: Inspect A Restroom/ Kiểm tra phòng vệ sinh

# POLICY/CHÍNH SÁCH

# Ensure that the restrooms are always well-maintained and in a good condition/ Đảm bảo nhà vệ sinh luôn được bảo trì tốt và ở tình trạng tốt.

# PROCEDURE/QUY TRÌNH

Procedures:Thủ tục

1.	Begin the inspection from the entrance. Work in an anti-clockwise direction/ Bắt đầu kiểm tra từ lối vào. Làm việc theo hướng ngược chiều kim đồng hồ.

2.	Ensure that the hand dryer is functioning and dust-free/ Đảm bảo máy sấy tay đang hoạt động và không có bụi.

3.	Ensure that the paper towel dispenser holds sufficient paper towels/ Đảm bảo hộp đựng khăn giấy chứa đủ khăn giấy.

4.	Ensure that rubbish has been cleared from the rubbish bins and the bins are clean/ Đảm bảo rằng rác đã được dọn sạch khỏi thùng rác và thùng sạch sẽ.

5.	Ensure that the deodorizer is functioning and dust-free/ Đảm bảo rằng máy khử mùi hoạt động và không có bụi.

6.	Ensure that the mirror is clean, without any stains or marks/ Đảm bảo gương sạch sẽ, không có vết bẩn hay dấu vết.

7.	Ensure that the basins and counters do not have any dirt, stains, or hair/ Đảm bảo rằng chậu và quầy không có bất kỳ bụi bẩn, vết bẩn hoặc tóc nào.

8.	Ensure that taps are working and are shiny and clean/ Đảm bảo rằng vòi đang hoạt động, sáng bóng và sạch sẽ.

9.	Ensure that the soap dispenser has been refilled and is clean/ Đảm bảo hộp đựng xà phòng đã được đổ đầy lại và sạch sẽ.

10.	Ensure that switches and lights are clean and working/ Đảm bảo các công tắc và đèn sạch sẽ và hoạt động.

11.	Ensure that the edge and the underneath of the counters are clean/ Đảm bảo cạnh và mặt dưới của quầy sạch sẽ.

12.	Ensure that the drainage is clean and has been covered/ Đảm bảo hệ thống thoát nước sạch sẽ và được che phủ.

13.	Ensure that the tops and sides of the doors and partitions of each toilet cubicle are clean and can open and close properly/ Đảm bảo mặt trên và mặt bên của cửa và vách ngăn của mỗi buồng vệ sinh sạch sẽ và có thể đóng mở đúng cách.

14.	Ensure that the wall behind each toilet is clean and dust-free/ Đảm bảo bức tường phía sau mỗi nhà vệ sinh sạch sẽ và không có bụi.

15.	Ensure that the flush of each toilet is working. Flush to make sure/ Đảm bảo rằng chức năng xả của mỗi bồn cầu đang hoạt động. Xả nước để đảm bảo.

16.	Ensure that the inside and outside of each toilet bowl are clean and unstained. Ensure that both sides of the toilet seats and lids are clean and properly fixed/ Đảm bảo bên trong và bên ngoài mỗi bồn cầu đều sạch sẽ và không có vết bẩn. Đảm bảo rằng cả hai mặt của bệ toilet và nắp bồn cầu đều sạch sẽ và được cố định đúng cách.

17.	Ensure that each toilet-roll holder is clean and the toilet paper has been replaced and folded according to the standard/ Đảm bảo rằng mỗi hộp đựng cuộn giấy vệ sinh đều sạch sẽ và giấy vệ sinh đã được thay thế và gấp lại theo đúng tiêu chuẩn.

18.	Ensure that sanitary bins are clean/ Đảm bảo thùng vệ sinh sạch sẽ.

19.	Ensure that the floor is clean and does not have any dirt, stains, or hair/ Đảm bảo sàn nhà sạch sẽ và không có bụi bẩn, vết bẩn hoặc tóc.

20.	Ensure that both the inside and the outside of the urinals in the male restrooms and the walls around each are clean. Ensure that there is no blockage or build-up in the drainage area/ Đảm bảo rằng cả bên trong và bên ngoài bồn tiểu trong phòng vệ sinh nam và các bức tường xung quanh đều sạch sẽ. Đảm bảo rằng không có tắc nghẽn hoặc tích tụ trong khu vực thoát nước.

21.	Ensure that the flush of each urinal is working. Flush to make sure/ Đảm bảo rằng chức năng xả của từng bồn tiểu đang hoạt động. Xả nước để đảm bảo.

22.	If there are any maintenance issues discovered while cleaning, report them immediately/ Nếu có bất kỳ vấn đề bảo trì nào được phát hiện trong khi vệ sinh, hãy báo cáo ngay lập tức.

REFERENCE DOCUMENTS/TÀI LIỆU THAM KHẢO

SUPPORT DOCUMENTS

POLICY AND PROCEDURE

-----------------------------------------                                      ------------------------------

Issued by:                                                                       Approved by:

Housekeeping Manager                                                 General Manager